## 附件1：响应文件格式

赶场、双河电站清水池机组水轮机及调速系统

改造设备采购

响应文件

报 价 人：                             （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：                       （签字）

年     月     日

### 目    录

一、报价函

二、法定代表人证明书

三、授权委托书

四、供应商资信文件

五、技术响应文件

六、售后及其他

一、报价函

重庆三峡水利电力集团万州有限公司：

我司充分理解贵司赶场、双河电站清水池机组水轮机及调速系统改造项目设备采购询价函的全部内容及相关要求，现就本项目报价及交货等提交如下：

| 项目名称 | 赶场、双河电站清水池机组水轮机及调速系统改造设备采购 |
| --- | --- |
| 报 价 （元） | 愿意以不含税总报价 元（保留到小数后两位）（大写： ）承担该项目采购范围内全部工作。其中： 赶场电站：报价为 元（保留到小数后两位）（大写： ）。 双河电站：报价为 元（保留到小数后两位）（大写： ）。 税率为 %。 |
| 计划交货期 |  |
| 其他说明 |  |

附：分项报价表

单位（盖章）：

法定代表人：

或授权代表人（签字）：

日    期：    年   月   日

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 型号及规格 | 单位 | 不含税报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 单价 | 金额 |  |
| 一 | 赶场电站 |
| 1 | 水轮机 |
| 1.1 | 转轮 | XJA-W-32/1*7 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 喷针及操作机构 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 折向器操作机构 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 进水弯管 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 喷水弯管 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 飞轮刹车装置 |  | 台/套 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 闸阀 | DN250 1.6mpa | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 发电机轴承 | 315滚珠轴承 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.9 | 发电机轴承 | 2317滚珠轴承 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.10 | 水轮机轴承 | 3248滚柱轴承 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.11 | 水轮机轴承 | 315滚珠轴承 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 调速器 |
| 2.1 | 微机调速器 | CJWT1-1/4微机调速器 | 台/套 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 3 | 技术服务 |
| 3.1 | 设备运输 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 改造设备拆旧及新设备安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 调速器组态调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 机组整体防腐 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 发电机检查清洁 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |
| 二 | 双河电站 |
| 1 | 水轮机 |
| 1.1 | 转轮 | XJA-W-32/1*7 | 件 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 喷嘴及操作机构 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 折向器操作机构 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 发电机轴承 | 315滚珠轴承 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 发电机轴承 | 2317滚珠轴承 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 水轮机轴承 | 3248滚柱轴承 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 水轮机轴承 | 315滚珠轴承 | 个 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 刹车制动装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 调速器 |
| 2.1 | 微机调速器 | CJWT1-1/4 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 3 | 技术服务 |
| 3.1 | 设备运输 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 改造设备拆旧及新设备安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 调速器组态调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.4 | 机组整体防腐 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 发电机检查清洁 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |

二、法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

成立时间：           年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：       年龄：        系                     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （公章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

附：法定代表人（负责人）身份证明扫描件（双面）

注：法定代表人（负责人）身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

三、授权委托书

本人        （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改                    （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

供 应 商：                     （盖单位法人章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

年      月    日

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（双面）

注：1、法定代表人（负责人）参加询价活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人（负责人）身份证明；非法定代表人（负责人）参加询价活动及签署文件的除提供法定代表人（负责人）身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### 四、供应商资信文件

（内容格式自定，包含但不限于营业执照、资质证书、人员资格、类似业绩证明材料、

其他资信文件等）

### 五、技术响应文件

（按赶场、双河电站清水池机组水轮机及调速系统改造设备采购招标技术要求进行响应，

内容格式自定）

### 六、售后及其他

（内容格式自定，包含但不限于售后服务方案等）